Znak sprawy: SB.341-04/08

Mirów, dnia 03.06.2008r.

Z A T W I E R D Z A M:

Zdzisław Dzik - Wójt Gminy Mirów

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia:  03.06.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja i wyposażenie budynku klasy „0”

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Gmina Mirów

Adres zamawiającego:	26-503 Mirów 27

Podstawa prawna:

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 118182-2008 z dnia 03.06.2008r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mirowie w dniu 04.06.2008r. i na stronie internetowej www.bip.mirow.pl  w dniu 04.06.2008r.

Czerwiec 2008

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Termomodernizacja budynku:

a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokra

– styropian EPS 70-040gr. 10cm, tynk akrylowy, cokoł- tynk mozaikowy

b) wymiana pokrycia dachu na papę termozgrzewalną z dociepleniem styropianem
    - rozebranie istniejącego pokrycia z papy na lepiku, 
     -ocieplenie stropodachów styropianem EPS 100-038 gr. 12cm laminowanym papą,
    - pokrycie papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS

c) wymiana obróbek blacharskich i orynnowania

- demontaż istniejących obróbek i orynnowania z blachy ocykanej,

- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,55mm
     -  montaż orynnowania z PCV

d) wymiana części stolarki  zewnętrznej – okno i drzwi wejściowe

2. Roboty remontowe wewnętrzne:

a) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i paneli podłogowych,

b) okładziny ścian w łazience płytkami ceramicznymi,

c) wymiana opraw oświetleniowych,

d) wymiana drzwi wewnętrznych,

e) wymiana ustępu w łazience

3. Wyposażenie budynku w meble szkolne  zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: Przedmiot główny: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne Przedmioty dodatkowe: - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian 36.15.20.00-1 Meble przedszkolne

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentację projektową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej oraz ewentualnego ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac.

Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

#### Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 kt.6 i 7).

#### 2. Miejsce realizacji zamówienia – Mirów Stary

#### 3. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 25.08.2008.

4. Wadium – nie wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

#### 5. Wymagania od wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowe wymagania od wykonawców:

- akceptacja warunków umowy zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr

3 do niniejszej SIWZ,

- złożenie oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ,

- udzielą rękojmii na wykonane roboty na okres minimum pięciu lat.

6. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków
     udziału w postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia – kopie uprawnień budowlanych wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wpisem do odpowiedniej izby.

- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wypis z rejestru powinien posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszej SIWZ. 
Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Dla potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawca jest obowiązany złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.

- Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

- Niespełnienie jednego z powyższych warunków, jak również niezłożenie któregokolwiek z wymaganych w rozdziale IX dokumentów, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Żaden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Każdy z tych wykonawców jest wiec obowiązany złożyć wszystkie dokumenty dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- Jeżeli choć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich ofertę wspólną uznaje się za odrzuconą.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza korespondencje za pomocą faksu. Korespondencje uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Dujka - tel. 48 628 30 09, fax  628 38 89

W sprawach dotyczących wyposażenia: Tarabasz Krystyna – tel. 48 628 38 89

Godziny urzędowania w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania formalne.

1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

4. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty winny być zaparafowane przez osobę do tego upoważnioną.

5. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost  z innych dokumentów załączonych do oferty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Zawartość oferty.

1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2.  Dokumenty wymienione w punktcie 7 niniejszej SIWZ.

3. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu 14 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

10. Składanie ofert.

Ofertę należy zapakować w dwie koperty:

- zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oznakowaną następująco:

Oferta – Termomodernizacja i wyposażenie klasy „0” przy PSP Mirów

Nie otwierać przed (data i godzina otwarcia ofert)

- wewnętrzną zaadresowaną na Wykonawcę, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. Zmiana lub wycofanie oferty.

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w kopertach odpowiednio oznakowanych z dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na  kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperta oferty  nie będzie otwierana.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### 12. Miejsce i termin składania ofert

1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 13 (sekretariat) w terminie do dnia 26.06.2008r. do godziny  10.00.

2)	Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### 13. Miejsce i termin otwarcia ofert

1)	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 1 w dniu 26.06.2008r.               o godz.  10.30.

2)	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

#### 14. Termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

#### 15. Sposób obliczenia ceny oferty

Cena oferty zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według następujących zasad:

1. Wykonawca wyceni wszystkie roboty wymienione w druku kosztorysu ofertowego

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wszystkie dostawy wymienione w załączniku

nr 5 do SIWZ

2. Jeżeli Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej uzna, iż w przekazanym przez 
      Zamawiającego przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót lub uwzględniono za małą

ilość robót, a są one niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją

projektową, wiedzą techniczną lub sztuką budowlaną, Wykonawca wyceni te roboty

w kosztorysie dodatkowym,

3. W przypadku, gdy roboty nie ujęte w przedmiarach, a konieczne do wykonania celem
     prawidłowej realizacji zadania, nie zostaną ujęte w dodatkowym kosztorysie, uznaje się, że

zostały one wliczone w cenę oferty.

4. Ostateczna sumaryczna cena oferty będzie obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych

upustów i rabatów.

5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
6. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.88

ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową nie

podlegającą zmianom.

#### 16. Ocena ofert

- Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | cena | 100% |

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Ci - cena badanej oferty

Liczba punktów za cenę oferty: P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

17. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, w terminie

nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

#### 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie wymagane w postępowaniu.

#### 19. Istotne warunki umowy

Warunki, na jakich zostanie zawarta umowa zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

#### 20. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

Załączniki:

1/  formularz oferty,

2/ druk oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 i 24 Ustawy Prawo 
     zamówień publicznych,

3/  projekt umowy,

4/  druk kosztorysu ofertowego

5/ zestawienie wyposażenia

6/  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót